ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

| Фирма |  | Представитель |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Адрес |  | Телефон |  |
| Город |  | Факс |  |
| Объект |  | Е-mail |  |

Область применения

| Требуемый расход | Область применения |  | Перекачиваемая жидк | Температура жидкости С |  |  | Удельный вес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Форма насосной станции |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Длина (м) |  |  | Ширина (м) | Глубина (м) |  |
| Прямоугольная |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Длина (м) |  |  | Глубина (м) |  |  |
| Круглая |  |  |  |  |  |  |  |
| NPSH имеющийся (м) |  | Уровень сточных вод (водяной столб) |  |  |  |  |  |
| Рабочие точки насоса |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Расход (м3/ ч) |  |  | Напор (м) | Требуемый КПД |  |
| Номинальная раб. точка |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 Точка |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 Точка |  |  |  |  |  |  |  |

Описание насоса

| Тип насоса | No. насоса |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Особенности насоса |  |  |  |  |
| Вертикальный осевой насос | Напорный патрубок (выше или ниже поверхности пола) |  | Глубина отстойника (м) |  |
| Насос сухой установки | Вертикальная или Горизонтальная установка |  | Тип уплотнений 1* | Выбор подшипников 2* |
| Насос с двусторонним входом | Нижнее или боковое всасывание |  | Тип уплотнений 1* | Выбор подшипников 3* |
| 1* Механическое/сальник 2* Масло/густая смазка, Антифрикционные/сегментные 3* Масло/густая смазка, антифрикционные/ втулочные/.сегментные |  |  |  |  |
| Материалы (См. Технические условия для выбора стандартных вариантов) |  |  |  |  |
| Насос с двусторонним входом или сухой установки | Корпус |  | Вал | Рабочее колесо |
|  | Гильза вала |  | Подшипники |  |
| Вертикальный осевой насос | Всасывающий патрубок |  | Конус колеса | Рабочее колесо |
|  | Вал |  | Колонна | Колено |
|  | Гильза вала |  | Подшипники | Диффузор |

| Электроснабжение |  |  |
| --- | --- | --- |
| Производитель электродвигателя | Тип защиты | Метод пуска (звезда, треугольник, плавный пуск, другое) |
| Напряжение (В) | Частота (Гц) | Запас мощности (%) |
| Датчики в насосе (вибрации, температуры подшипников и т.п.) |  |  |

Принадлежности (Пузкозащитная аппаратура, клапаны, манометры и т.п.)

Стоимость/Сроки поставки

| Предполагаемый уровень цены | Ожидаемая дата поставки | Предполагаемая дата заказа |
| --- | --- | --- |
| Комментарии |  |  |

Специальные тесты/Сертификаты/разрешения

| Стандартный тест (Расход/Напор) |  |  |  | Тест в присутствии заказчика |  |  |  | Сертификаты на материалы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Да |  | Нет |  | Да |  | Нет |  | Да |  | Нет |
| Другие тесты по требованию заказчика, пожалуйста укажите |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Послепродажное обслуживание

Особые требования по поставляемым запасным частям (Необходимый комплект поставки, что необходимо держать на складе производителя)

Требуемая документация

Другие требования или комментарии

Пожалуйста опишите

| Подпись лица, ответственного за исходные данные | подпись | Расшифровка подписи |
| --- | --- | --- |